## Sheet1
CÔNG TY CỔ PHẦN | [9 empty] | BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH
CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI FMS | [9 empty] | FMS.KĐ.23423452423.25
Tên đối tượng: |  |  | Đồng hồ đo nước lạnh có cơ cấu điện tử
Nơi sản xuất: |  |  | Aichi Tokei Denki Co.,Ltd. - Nhật Bản
Kiểu sản xuất: |  |  | 12332 | [10 empty] | Số:
Đặc trưng kỹ thuật đo lường: | [5 empty] | - | Đường kính danh định: | [6 empty] | DN = | 32 | mm
[6 empty] | - | Lưu lượng danh định: | [5 empty] | Q3= | 200 |  | m3/h
[6 empty] | - | Cấp chính xác: 2
[6 empty] | - | Ký hiệu PDM / Số quyết định: | [7 empty] | PDM 523-2017
Cơ sở sử dụng: |  |  | Công ty cổ phần nước sạch Vĩnh Phúc
Phương pháp thực hiện: |  |  |  |  | FMS - PP - 02
Chuẩn được sử dụng: |  |  |  |  | Đồng hồ chuẩn đo nước và Bình chuẩn
Người thực hiện: |  |  |  | SUPER ADMINISTRATOR | [7 empty] | Ngày thực hiện: |  |  |  |  | 15/05/2025
Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Công nghệ và Thương mại FMS
Kết quả kiểm tra
1. Kết quả kiểm tra bên ngoài: | [6 empty] | - | Nhãn hiệu |  |  |  | Đạt |  |  |  | Không đạt
[7 empty] | - | Phụ kiện |  |  |  | Đạt |  |  |  | Không đạt
[7 empty] | - | Bộ phận chỉ thị |  |  |  | Đạt |  |  |  | Không đạt
2. Kết quả kiểm tra kỹ thuật:
| - Kiểm tra khả năng hoạt động của hệ thống | [10 empty] | Đạt |  |  |  | Không đạt
- Cài đặt chế độ "Calibration": …...............
3. Kết quả kiểm tra đo lường:
Mức Lưu lượng |  | Số chỉ trên đồng hồ | [7 empty] | Số chỉ trên chuẩn | [8 empty] | Sai số | Hiệu SS
|  | V1 |  |  | V2 |  |  | Vđh | T | Vc1 |  |  | Vc2 |  |  | Vc |  | T
m3/h |  | Lít |  |  | Lít |  |  | Lít | °C | Lít |  |  | Lít |  |  | Lít |  | °C | %
III | 60 | 1 |  |  | 111 |  |  | 110 | 23.6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.6 | Lỗi | -90
|  | 111 |  |  | 212 |  |  | 101 | 23.6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.6 | Lỗi
II | 1.6 | 1 |  |  | 11 |  |  | 10 | 23.6 | 1 |  |  | 11 |  |  | 10 |  | 23.6 | 0 | 0
|  | 11 |  |  | 21 |  |  | 10 | 23.6 | 11 |  |  | 21 |  |  | 10 |  | 23.6 | 0
I | 1 | 1 |  |  | 11 |  |  | 10 | 23.6 | 1 |  |  | 11 |  |  | 10 |  | 23.6 | 0 | 0
|  | 11 |  |  | 21 |  |  | 10 | 23.6 | 11 |  |  | 21 |  |  | 10 |  | 23.6 | 0
| Người thực hiện | [11 empty] | Người soát lại
SUPER ADMINISTRATOR | [10 empty] | NSL