## Sheet1
CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI FMS
Tên đối tượng: |  |  | a
Nơi sản xuất: |  |  | a
Kiểu sản xuất: |  |  | a | [8 empty] | Số: | a
|  |  | a | [9 empty] | a
Đặc trưng kỹ thuật đo lường: |  |  |  |  | - | Đường kính danh định: | [5 empty] | DN = |  | mm
[5 empty] | - | Lưu lượng danh định: | [7 empty] | m3/h
Cơ sở sử dụng:
Phương pháp thực hiện:
Chuẩn được sử dụng:
Người thực hiện: | [9 empty] | Ngày thực hiện: |  |  |  |  | a
a
Kết quả kiểm tra
1. Kết quả kiểm tra bên ngoài: | [5 empty] | - | Nhãn hiệu |  |  | Đạt |  |  |  | Không đạt
[6 empty] | - | Phụ kiện |  |  | Đạt |  |  |  | Không đạt
[6 empty] | - | Bộ phận chỉ thị |  |  | Đạt |  |  |  | Không đạt
2. Kết quả kiểm tra kỹ thuật:
| - Kiểm tra khả năng hoạt động của hệ thống | [8 empty] | Đạt |  |  |  | Không đạt
- Cài đặt chế độ "Calibration": …...............
3. Kết quả kiểm tra đo lường:
Mức Lưu lượng |  | Số chỉ trên đồng hồ | [6 empty] | Số chỉ trên chuẩn | [7 empty] | Sai số | Hiệu SS
|  | V1 |  | V2 |  |  | Vđh | T | Vc1 |  | Vc2 |  |  | Vc |  | T
m3/h |  | Lít |  | Lít |  |  | Lít | Độ C | Lít |  | Lít |  |  | Lít |  | Độ C | %